## міста(райони)
Заходи до розділу 3.2. “Енергозбереження та енергоефективність” на 2016 рік
по місту Слов'янськ
№ п/п | Найменування енергозберігаючого заходу та технології(ЕЗЗТ)* | Місце впровад-ження (адреса) | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ, тис.грн | Код джерела фінансування** | Очікувана економія паливно-енергетичних ресурсів | [8 empty] | Примітки
[5 empty] | Економія ПЕР, тис. т.у.п | Вартість зеконом лених ПЕР, тис. грн. | в тому числі
[7 empty] | Природ-ний газ, млн. куб. м | Нафта, нафто-про-дукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електро-енергія, млн. кВт. год. | Тепло-енергія, тис. Гкал | Інші види палива, тис. т у.п. | Розрохунковий Економічний ефект, тис. грн.
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
1. Промисловість
1 | Реконструкція енергоблоку станції №7 потужністю 800 Мвт | СО ПАТ “Донбасенерго” Словянська ТЕС | 1: 3668; 2: 3; 3: 20.45; 4: 31954; 7: 25.79; 11: 13618
|  |  | 14668 | 4
|  |  | 18336 | 5
2 | Встановлення частотного перетворювача ПЧЕП — 07 на двигуні вентилятору газодувки ТГ -80-1,8 | ТОВ “Реактив” | 1: 15; 2: 3; 3: 0.05; 4: 30.72; 8: 0.014; 11: 15.72
|  |  | 15 | 5
|  |  | 3683 | 3 | 20.5 | 31984.72 | 0 | 0 | 25.79 | 0.014 | 0 | 0 | 13633.72
|  |  | 14668 | 4
| Всього по підгалузі: |  | 1: 18351; 2: 5
2. Житлово -комунальне господарство
Житлове господарство
3 | Встановлення приладів обліку ел.енергії -20од, теплової енергії - 5 од | житлові будинки | 1: 475; 2: 2; 3: 0.01; 4: 37; 8: 0.02; 9: 0.043; 11: 37
|  |  | 47.5 | 3
|  |  | 522.5 | 5
4 | Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (2612м.п.) | житлові будинки | 1: 420; 2: 2
|  |  | 183.9 | 3
|  |  | 603.9 | 5 | 0.01 | 23.8 |  |  |  |  | 0.034 |  | 23.8
| Всього по підгалузі: |  | 1: 895; 2: 2
|  |  | 231.4 | 3
| …. |  | 1126.4 | 5 | 0.02 | 60.8 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.077 | 0 | 60.8
Теплове господарство
| Впровадження сучасних систем автоматичного управління газовими пальниками | ВО "Слов'янськтепломережа" котельня № 7,9,10,18 котел № 1,2 | 1: 1080; 2: 2*
5 |  |  | 1: 120; 2: 3
|  |  | 1200 | 5 | 0.09 | 353.28 | 0.08 | [5 empty] | 353.28
| Реконструкція теплових мереж від котельні №41 до лікарні (діам.89мм-300п.м, діам.76мм-456п.м) | ВО "Слов'янськтепломережа" | 2: 2*; 3: 0.01; 4: 48.18; 5: 0.01; 11: 45
6 |  |  | 1: 910; 2: 3
|  |  | 910 | 5
| Реконструкція котельні № 12 м.Слов'янськ | ВО "Слов'янськтепломережа" котельня № 12 | bar: 2
7 |  |  | 1: 3979; 2: 3
|  |  | 3979 | 5 | 0.03 | 118.79 | 0.03 | [5 empty] | 118.79
| Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води | ВО "Слов'янськтепломережа" | 2: 2*; 3: 0.04; 4: 154.2; 7: 67; 11: 154.2
8 |  |  | 1: 170; 2: 3
|  |  | 170 | 5
| Реконструкція комерційних вузлів обліку газу | ВО "Слов'янськтепломережа" котельні | 1: 171; 2: 2*; 3: 0.05
9 |  |  | 1: 19; 2: 3
|  |  | 190 | 5 |  | 176.64 | 0.04 | [5 empty] | 176.64
| Реконструкція теплових мереж з впровадженням труб ППУ (2,1 км) | територія Сов'янської міської ради | 1: 2268; 2: 2*
10 |  |  | 1: 252; 2: 3
|  |  | 2520 | 5 | 0.05 | 202.25 | 0.05 | [5 empty] | 77.22
| Проектування резервного вводу електропостачання котельні №14 | ВО "Слов'янськтепломережа" | bar: 2
11 |  |  | 1: 600; 2: 3
|  |  | 600 | 5 | 0.19 | 1057.68 |  |  |  | 0.581 |  |  | 1057.68
| Встановлення частотно- регулюючих приладів на підживлюючих насосах | ВО "Слов'янськтепломережа" котельня № 3,7,9,10,18,20,29 | bar: 2
12 |  |  | 1: 730; 2: 3
|  |  | 730 | 5 | 0.05 | 258.87 |  |  |  | 0.154 |  |  | 258.87
| Проектування заміни релейної автоматики безпеки на котлах середньої потужності - 24 од. | ВО "Слов'янськтепломережа" котельні №3,5,7,9,10,18,20,29 | bar: 2
13 |  |  | 1: 450; 2: 3; 3: 0.05; 4: 258.87; 8: 0.154; 11: 258.87
|  |  | 450 | 5
|  |  | 3519 | 2*
|  |  | 7230 | 3
| Всього по підгалузі: |  | 10749 | 5 | 0.56 | 2628.76 | 0.21 | 0 | 67 | 0.889 | 0 | 0 | 2500.55
Водопровідно-каналізаційне господарство
14 | Заміна газового автономного опалення на очисних спорудах з використанням котлів на твердому паливі | Очисні споруди м.Слов'янськ | 1: 810; 2: 3; 3: 49.06; 4: 412.7; 5: 0.0427; 11: 412.7
15 | Заміна газового автономного опалення в адмінбудівлі з використанням котлів на твердому паливі | Адмінбудівля КП "Словміськ водоканал" | 1: 6112; 2: 3; 3: 47.68; 4: 401.1; 5: 0.0415; 11: 401.1
16 | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи | об'єкти КП "Словміськводоканал" | 1: 25; 2: 3; 3: 0.025; 4: 140.6; 8: 0.078; 11: 140.6
| Всього по підгалузі: |  | 1: 6947; 2: 3
|  |  | 6947 | 5 | 96.765 | 954.4 | 0.0842 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 954.4
Інші підприємства житлово-комунального господарства
17 | Заміна засобів захисту підземних газопроводів на більш ефективні | м.Слов'янськ | 1: 45; 2: 3; 4: 5.56; 8: 0.004; 11: 5.56
|  |  | 45 | 5
18 | Заміна застарілих газових котлів | м.Слов'янськ | 1: 36; 2: 3; 3: 0.02; 4: 144.9; 5: 0.013; 11: 144.9
|  |  | 36 | 5
19 | Своєчасне регулювання паливного обладнання автомобілів | Слов'янське управління газового господарства | 1: 22.22; 2: 3; 3: 0.08; 4: 80.03; 6: 0.051; 11: 57.01
|  |  | 22.22 | 5
20 | Заміна і утеплення вікон та дверей | КП "Слов"янське тролейбусне управління | 1: 13; 2: 3
|  |  | 13 | 5 | 0.01 | 0.34 |  |  |  |  | 0.002
21 | Заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи | КП "Слов"янське тролейбусне управління | 1: 2.1; 2: 3
|  |  | 2.1 | 5 | 0 | 1.26 |  |  |  | 0.003
22 | Капітальний ремонт мереж зовньошного освітлення | Слов'янська міська рада | 1: 1313.4; 2: 2; 3: 0.03; 4: 162.8; 8: 0.237
|  |  | 1313.4 | 5
23 | Реконструкція системи зовнішнього освітлення шляхом запровадження іноваційних технологій | Слов'янська міська рада | 1: 500; 2: 1
|  |  | 180 | 2
|  |  | 3.9 | 3
|  |  | 683.9 | 5
| Всього по підгалузі: |  | 1: 500; 2: 1
|  |  | 1493.4 | 2
|  |  | 122.22 | 3
|  |  | 2115.62 | 5 | 0.14 | 394.89 | 0.013 | 0.051 | 0 | 0.244 | 0.002 | 0 | 207.47
| Всього по галузі: |  | 1: 500; 2: 1
|  |  | 5907.4 | 2
|  |  | 3519 | 2*
|  |  | 14530.62 | 3
|  |  | 20938.02 | 5 | 97.485 | 4038.85 | 0.3072 | 0.051 | 67 | 1.231 | 0.079 | 0 | 3723.22
3. Бюджетні установи та організації
24 | Заміна вікон на енергозберігаючи | заклади охорони здоровя (157од),освіти (20од.), соціального захисту населення (6 од.) | 1: 25; 2: 2; 3: 0.03; 4: 421.9; 9: 0.201; 11: 319.6
|  |  | 1237.64 | 4
|  |  | 1262.64 | 5
25 | Заміна зношених вхідних дверей на сучасні енергозберігаючи | заклади освіти(25од.),охони здоров,я (110од.), соціального захисту (2од.) | 1: 10; 2: 2; 3: 0.05; 4: 785.3; 9: 0.35; 11: 484.3
|  |  | 1031.55 | 4
|  |  | 1041.55 | 5
26 | Зовнішнє та внутренє утеплення стін спортивного залу (1000кв.м) | КПНЗ “Дитячо-спортивна школа” | 1: 500; 2: 4; 3: 0.01; 4: 74.8; 9: 0.08; 11: 74.8
|  |  | 500 | 5
| Всього по бюджетним організаціям |  | 1: 35; 2: 2
|  |  | 2769.19 | 4
|  |  | 2804.19 | 5 | 0.09 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 878.7
4. Використання нетрадійційних джерел енергії
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Пілотні проекти
| Всього по місту Слов,янську |  | 1: 500; 2: 1
|  |  | 5942.4 | 2
|  |  | 3519 | 2*
|  |  | 18213.62 | 3
|  |  | 17437.19 | 4
|  |  | 42093.21 | 5 | 118.075 | 37305.57 | 0.3072 | 0.051 | 92.79 | 1.245 | 0.71 | 0 | 18235.64
Примітка:
(1) - кошти державного бюджтету; (2) - кошти місцевих бюджетів, у т.ч. (2*) - кошти обласного бюджету; (3) - кошти підприємств; (4) - інші джерела; (5) - разом за всіма джерелами фінансування.